{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["封面","1-2建筑工程分类分项工程量清单","1-3设备采购和安装工程分类分项工程量清单","1-4措施项目清单","1-5其他项目清单"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":5},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"封面","index":0,"n_rows":22,"n_cols":7,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,1,6],[2,1,2,5],[3,0,3,6],[4,0,4,6],[5,1,5,2],[5,3,5,6],[7,0,7,6],[8,1,8,5],[9,2,10,6],[10,0,11,1],[11,2,11,5],[12,0,13,6],[14,0,14,1],[14,2,14,5],[15,0,15,1],[16,2,17,5],[17,0,17,1],[18,0,18,1],[18,2,18,5],[19,0,19,1],[19,2,19,4],[19,5,19,6],[20,0,20,6],[21,2,21,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,"徐州市2017年度黑臭河道综合治理云龙区纬二河整治工程施工01标段",{"$nulls":4},"工程"]
[]
["招标人工程量清单格式"]
[null,"合同编号：",null,"YLQWEH-HCHD-2017-SG01"]
[]
[]
["招   标   人：",{"$nulls":5},"(单位盖章)"]
[]
[" 法定代表人\r\n（或委托代理人）："]
[{"$nulls":6},"(签字并盖章)"]
[]
[]
[]
[]
["中介机构法定代表人"]
["（或委托代理人）：",{"$nulls":5},"（签字并盖章）"]
[]
["造价工程师及注册证号：",{"$nulls":4},"（签字并盖执业专用章）"]
[]
["    编 制 时 间："]

{"sheet":"1-2建筑工程分类分项工程量清单","index":1,"n_rows":106,"n_cols":7,"rows_kept":106,"merged":[[0,0,1,6],[2,0,2,6],[3,0,3,6],[4,0,4,4],[4,5,4,6],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,2,6,2],[5,3,6,3],[5,4,6,4],[5,5,6,5],[5,6,6,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["建筑工程分类分项工程量清单"]
[]
[]
["合同编号:YLQWEH-HCHD-2017-SG01"]
["工程名称:徐州市2017年度黑臭河道综合治理云龙区纬二河整治工程施工01标段",{"$nulls":4},"第&P页 共&S页"]
["序号","项目编码","项目名称","计量\r\n单位","工程数量","主要技术\r\n条款编码","备注"]
[]
["1","50","河道土方工程",null,0]
["1.1","500101003","河道土方开挖",null,0]
["1.1.1","500101003001","上层土方开挖及外运","m3",{"v":25070,"d":"25070.000"}]
["1.1.2","500101003002","淤泥土方开挖及外运","m3",{"v":8847,"d":"8847.000"}]
["1.1.3","500101003003","垄沟土方开挖","m3",{"v":3445,"d":"3445.000"}]
["1.1","500103","土石方填筑工程",null,0]
["1.1.1","500103001","一般土方填筑",null,0]
["1.1.1.1","500103001001","滩面土方填筑","m3",{"v":8980,"d":"8980.000"}]
["2","50","桥梁护砌工程",null,0]
["2.1","5001","华山桥及沟棠路桥护砌",null,0]
["2.1.1","500103008","堆石料填筑",null,0]
["2.1.1.1","500103008001","生态格网绿滨垫层（含土工布）","m3",{"v":68,"d":"68.000"}]
["2.1.2","500109001","普通混凝土",null,0]
["2.1.2.1","500109001004","C25格埂","m3",{"v":13.46,"d":"13.460"}]
["3","50","河道护岸工程",null,0]
["3.1","500101005","坑土方开挖",null,0]
["3.1.1","500101005001","挡墙土方开挖","m3",{"v":27594,"d":"27594.000"}]
["3.1.2","500101005002","挡墙基坑人工土方开挖","m3",{"v":5692,"d":"5692.000"}]
["3.2","500103001","一般土方填筑",null,0]
["3.2.1","500103001002","挡墙土方回填","m3",{"v":19740,"d":"19740.000"}]
["3.3","500103008","堆石料填筑",null,0]
["3.3.1","500103008002","桩号1+100-3+200生态石笼固滨挡墙，含土工布","m3",{"v":8400,"d":"8400.000"}]
["3.3.2","500103008003","生态格网绿滨垫层（含土工布）","m3",{"v":4956,"d":"4956.000"}]
["3.4","500114001","其他永久建筑工程",null,0]
["3.4.1","500114001001","草籽护坡（狗牙根）","m2",{"v":7968,"d":"7968.000"}]
["3.5","500109001","普通混凝土",null,0]
["3.5.1","500109001005","C25格埂","m3",{"v":756,"d":"756.000"}]
["4","50","拆除工程",null,0]
["4.1","500114001","其他永久建筑工程",null,0]
["4.1.1","500114001002","泵站拆除","座",{"v":1,"d":"1.000"}]
["4.1.2","500114001003","桥梁拆除","座",{"v":1,"d":"1.000"}]
["5","50","新建直径1.2m涵洞（1、2、7、9、10共5座）",null,0]
["5.1","500101","土方开挖工程",null,0]
["5.1.1","500101005","坑土方开挖",null,0]
["5.1.1.1","500101005003","基坑土方开挖","m3",{"v":591,"d":"591.000"}]
["5.2","500103","土石方填筑工程",null,0]
["5.2.1","500103001","一般土方填筑",null,0]
["5.2.1.1","500103001003","土方回填及压实","m3",{"v":1850,"d":"1850.000"}]
["5.2.2","500103007","垫层料填筑",null,0]
["5.2.2.1","500103007002","砂石垫层","m3",{"v":37.96,"d":"37.960"}]
["5.3","500109","混凝土工程",null,0]
["5.3.1","500109001","普通混凝土",null,0]
["5.3.1.1","500109001006","C25护底","m3",{"v":8.6,"d":"8.600"}]
["5.3.1.2","500109001007","C25护坡","m3",{"v":25.21,"d":"25.210"}]
["5.3.1.3","500109001008","C25格埂","m3",{"v":22.41,"d":"22.410"}]
["5.3.1.4","500109001009","C25砼垫层","m3",{"v":4.51,"d":"4.510"}]
["5.3.1.5","500109001010","C25管涵基础","m3",{"v":33.74,"d":"33.740"}]
["5.3.1.6","500109001011","C25闸底板","m3",{"v":22.25,"d":"22.250"}]
["5.3.1.7","500109001012","C25闸墩","m3",{"v":48.36,"d":"48.360"}]
["5.3.1.8","500109001013","C25后背墙","m3",{"v":7.83,"d":"7.830"}]
["5.3.1.9","500109001014","C25顶板","m3",{"v":4.13,"d":"4.130"}]
["5.3.1.10","500109001015","C25挡墙底板","m3",{"v":87.2,"d":"87.200"}]
["5.3.1.11","500109001016","C25挡墙墙身","m3",{"v":40.04,"d":"40.040"}]
["5.3.1.12","500109001019","C25U型槽底板","m3",{"v":22.72,"d":"22.720"}]
["5.3.1.13","500109001020","C25U型槽槽体","m3",{"v":13.86,"d":"13.860"}]
["5.3.2","500109008","止水工程",null,0]
["5.3.2.1","500109008001","橡胶止水","m",{"v":70.7,"d":"70.700"}]
["5.3.3","500109011","其他混凝土",null,0]
["5.3.3.1","500109011001","预制砼管采购及安装","m",{"v":40,"d":"40.000"}]
["5.3.4","500111001","钢筋加工及安装",null,0]
["5.3.4.1","500111001001","钢筋加工及安装","t",{"v":20.54,"d":"20.540"}]
["5.3.5","500112001","预制混凝土构件",null,0]
["5.3.5.1","500112001001","混凝土预制板","m3",{"v":6.07,"d":"6.070"}]
["5.3.6","500112006","其他预制混凝土",null,0]
["5.3.6.1","500112006001","青石栏杆购置安装（1.2m高，含基础）","m",{"v":91.2,"d":"91.200"}]
["6","50","新建直径0.8m涵洞（3、4、5、6、8、11共6座）",null,0]
["6.1","500101","土方开挖工程",null,0]
["6.1.1","500101005","坑土方开挖",null,0]
["6.1.1.1","500101005004","基坑土方开挖","m3",{"v":428.4,"d":"428.400"}]
["6.2","500103","土石方填筑工程",null,0]
["6.2.1","500103001","一般土方填筑",null,0]
["6.2.1.1","500103001004","土方回填及压实","m3",{"v":1401.42,"d":"1401.420"}]
["6.2.2","500103007","垫层料填筑",null,0]
["6.2.2.1","500103007003","砂石垫层","m3",{"v":36.65,"d":"36.650"}]
["6.3","500109","混凝土工程",null,0]
["6.3.1","500109001","普通混凝土",null,0]
["6.3.1.1","500109001033","C25护底","m3",{"v":2.46,"d":"2.460"}]
["6.3.1.2","500109001032","C25护坡","m3",{"v":25.72,"d":"25.720"}]
["6.3.1.3","500109001031","C25格埂","m3",{"v":26.28,"d":"26.280"}]
["6.3.1.4","500109001030","C25砼垫层","m3",{"v":4.01,"d":"4.010"}]
["6.3.1.5","500109001029","C25管涵基础","m3",{"v":26.62,"d":"26.620"}]
["6.3.1.6","500109001028","C25闸底板","m3",{"v":21.36,"d":"21.360"}]
["6.3.1.7","500109001027","C25闸墩","m3",{"v":55.8,"d":"55.800"}]
["6.3.1.8","500109001026","C25后背墙","m3",{"v":5.67,"d":"5.670"}]
["6.3.1.9","500109001025","C25顶板","m3",{"v":3.96,"d":"3.960"}]
["6.3.1.10","500109001024","C25挡墙底板","m3",{"v":31.34,"d":"31.340"}]
["6.3.1.11","500109001023","C25挡墙墙身","m3",{"v":29.93,"d":"29.930"}]
["6.3.1.12","500109001022","C25U型槽底板","m3",{"v":24.73,"d":"24.730"}]
["6.3.1.13","500109001021","C25U型槽槽体","m3",{"v":15.64,"d":"15.640"}]
["6.3.2","500109008","止水工程",null,0]
["6.3.2.1","500109008002","橡胶止水","m",{"v":63.6,"d":"63.600"}]
["6.3.3","500109011","其他混凝土",null,0]
["6.3.3.1","500109011002","预制砼管采购及安装","m",{"v":48,"d":"48.000"}]
["6.3.4","500111001","钢筋加工及安装",null,0]
["6.3.4.1","500111001002","钢筋加工及安装","t",{"v":8.76,"d":"8.760"}]
["6.3.5","500112001","预制混凝土构件",null,0]
["6.3.5.1","500112001002","混凝土预制板","m3",{"v":7.29,"d":"7.290"}]
["6.3.6","500112006","其他预制混凝土",null,0]
["6.3.6.1","500112006002","青石栏杆购置安装（1.2m高，含基础）","m",{"v":93.36,"d":"93.360"}]

{"sheet":"1-3设备采购和安装工程分类分项工程量清单","index":2,"n_rows":21,"n_cols":7,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,1,6],[2,0,2,6],[3,0,3,6],[4,0,4,6],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,2,6,2],[5,3,6,3],[5,4,6,4],[5,5,6,5],[5,6,6,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["设备采购和安装工程分类分项工程量清单"]
[]
[]
["合同编号:YLQWEH-HCHD-2017-SG01"]
["工程名称:徐州市2017年度黑臭河道综合治理云龙区纬二河整治工程施工01标段"]
["序号","项目编码","项目名称","计量\r\n单位","工程\r\n数量","主要技术\r\n条款编码","备注"]
[]
["1","50","新建直径1.2m涵洞（1、2、7、9、10共5座）",null,0]
["1.1","5002","水利安装工程",null,0]
["1.1.1","500202","金属结构设备采购及安装工程",null,0]
["1.1.1.1","500202005","闸门设备采购及安装",null,0]
["1.1.1.1.1","500202005001","1.5m*1.5m铸铁闸门","扇",{"v":5,"d":"5.000"}]
["1.1.1.2","500202003","螺杆式启闭机设备采购及安装",null,0]
["1.1.1.2.1","500202003001","启闭机QL-1*30KN-S","台",{"v":5,"d":"5.000"}]
["2","50","新建直径0.8m涵洞（3、4、5、6、8、11共6座）",null,0]
["2.1","5002","水利安装工程",null,0]
["2.1.1","500202","金属结构设备采购及安装工程",null,0]
["2.1.1.1","500202005","闸门设备采购及安装",null,0]
["2.1.1.1.1","500202005002","1m*1m铸铁闸门","扇",{"v":6,"d":"6.000"}]
["2.1.1.2","500202003","螺杆式启闭机设备采购及安装",null,0]
["2.1.1.2.1","500202003002","启闭机QL-1*30KN-S","台",{"v":6,"d":"6.000"}]

{"sheet":"1-4措施项目清单","index":3,"n_rows":17,"n_cols":3,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,1,2],[2,0,2,2],[3,0,3,2],[4,0,4,1],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,2,6,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["措施项目清单"]
[]
[]
["合同编号:YLQWEH-HCHD-2017-SG01"]
["工程名称:徐州市2017年度黑臭河道综合治理云龙区纬二河整治工程施工01标段",null,"第&P页 共&S页"]
["序号","项目名称","备注"]
[]
["1","环境保护措施"]
["2","安全文明措施"]
["3","临时房屋及其它临时工程"]
["4","交通工程（含泥结碎石便道）"]
["5","保险费"]
["6","企业进退场费"]
["7","施工机械进退场费"]
["8","河道明水排除"]
["9","施工降水"]
["10","施工围堰（华山路桥、人民河口处）填筑及拆除"]

{"sheet":"1-5其他项目清单","index":4,"n_rows":8,"n_cols":3,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,1,2],[2,0,2,2],[3,0,3,2],[4,0,4,1],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,2,6,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["其他项目清单"]
[]
[]
["合同编号:YLQWEH-HCHD-2017-SG01"]
["工程名称:徐州市2017年度黑臭河道综合治理云龙区纬二河整治工程施工01标段",null,"第&P页 共&S页"]
["序号","项目名称","备注"]
[]
["1","预留金","100000.00"]