{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["封面","1-2建筑工程分类分项工程量清单","1-3设备采购和安装工程分类分项工程量清单","1-4措施项目清单","1-5其他项目清单"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":5},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"封面","index":0,"n_rows":22,"n_cols":7,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,1,6],[2,1,2,5],[3,0,3,6],[4,0,4,6],[5,1,5,2],[5,3,5,6],[7,0,7,6],[8,1,8,5],[9,2,10,6],[10,0,11,1],[11,2,11,5],[12,0,13,6],[14,0,14,1],[14,2,14,5],[15,0,15,1],[16,2,17,5],[17,0,17,1],[18,0,18,1],[18,2,18,5],[19,0,19,1],[19,2,19,4],[19,5,19,6],[20,0,20,6],[21,2,21,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,"徐州市2017年度黑臭河道综合治理云龙区纬二河整治工程施工02标段",{"$nulls":4},"工程"]
[]
["招标人工程量清单格式"]
[null,"合同编号：",null,"YLQWEH-HCHD-2017-SG02"]
[]
[]
["招   标   人：",{"$nulls":5},"(单位盖章)"]
[]
[" 法定代表人\r\n（或委托代理人）："]
[{"$nulls":6},"(签字并盖章)"]
[]
[]
[]
[]
["中介机构法定代表人"]
["（或委托代理人）：",{"$nulls":5},"（签字并盖章）"]
[]
["造价工程师及注册证号：",{"$nulls":4},"（签字并盖执业专用章）"]
[]
["    编 制 时 间："]

{"sheet":"1-2建筑工程分类分项工程量清单","index":1,"n_rows":106,"n_cols":7,"rows_kept":106,"merged":[[0,0,1,6],[2,0,2,6],[3,0,3,6],[4,0,4,4],[4,5,4,6],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,2,6,2],[5,3,6,3],[5,4,6,4],[5,5,6,5],[5,6,6,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["建筑工程分类分项工程量清单"]
[]
[]
["合同编号:YLQWEH-HCHD-2017-SG02"]
["工程名称:徐州市2017年度黑臭河道综合治理云龙区纬二河整治工程施工02标段",{"$nulls":4},"第&P页 共&S页"]
["序号","项目编码","项目名称","计量\r\n单位","工程数量","主要技术\r\n条款编码","备注"]
[]
["1","50","河道土方工程",null,0]
["1.1","500101003","河道土方开挖",null,0]
["1.1.1","500101003001","上层土方开挖及外运","m3",{"v":4428,"d":"4428.000"}]
["1.1.2","500101003002","淤泥土方开挖及外运","m3",{"v":2952,"d":"2952.000"}]
["1.1.3","500101003003","垄沟土方开挖","m3",{"v":755,"d":"755.000"}]
["2","50","桥梁护砌工程",null,0]
["2.1","5001","徐楼桥",null,0]
["2.1.1","500103007","垫层料填筑",null,0]
["2.1.1.1","500103007001","砂石垫层","m3",{"v":66.3,"d":"66.300"}]
["2.1.2","500109001","普通混凝土",null,0]
["2.1.2.1","500109001001","C25护底","m3",{"v":9.36,"d":"9.360"}]
["2.1.2.2","500109001002","C25护坡","m3",{"v":45.55,"d":"45.550"}]
["2.1.2.3","500109001003","C25格埂","m3",{"v":24.96,"d":"24.960"}]
["3","50","河道护岸工程",null,0]
["3.1","500114001","其他永久建筑工程",null,0]
["3.1.1","500114001001","草籽护坡（狗牙根）","m2",{"v":2036,"d":"2036.000"}]
["4","50","引水闸工程",null,0]
["4.1","500101","土方开挖工程",null,0]
["4.1.1","500101005","坑土方开挖",null,0]
["4.1.1.1","500101005001","基坑土方开挖","m3",{"v":222.74,"d":"222.740"}]
["4.1.2","500103007","垫层料填筑",null,0]
["4.1.2.1","500103007002","砂石垫层填筑","m3",{"v":52.47,"d":"52.470"}]
["4.1.3","500108009","其他防渗及地基加固",null,0]
["4.1.3.1","500108009001","钢板桩基坑支护","t",{"v":35,"d":"35.000"}]
["4.1.3.2","500108009002","12%水泥土换填","m3",{"v":141.6,"d":"141.600"}]
["4.2","500109","混凝土工程",null,0]
["4.2.1","500109001","普通混凝土",null,0]
["4.2.1.1","500109001004","C25护坡","m3",{"v":38.55,"d":"38.550"}]
["4.2.1.2","500109001005","C25护底","m3",{"v":4.28,"d":"4.280"}]
["4.2.1.3","500109001006","C25垫层","m3",{"v":9.34,"d":"9.340"}]
["4.2.1.4","500109001007","C25格埂","m3",{"v":21.46,"d":"21.460"}]
["4.2.1.5","500109001008","C25U型槽底板","m3",{"v":6.55,"d":"6.550"}]
["4.2.1.6","500109001009","C25U型槽槽体","m3",{"v":2.6,"d":"2.600"}]
["4.2.1.7","500109001010","C25闸底板","m3",{"v":2.72,"d":"2.720"}]
["4.2.1.8","500109001011","C25闸墩","m3",{"v":8.12,"d":"8.120"}]
["4.2.1.9","500109001012","C25检修桥","m3",{"v":0.48,"d":"0.480"}]
["4.2.1.10","500109001013","C25涵洞底板","m3",{"v":24.97,"d":"24.970"}]
["4.2.1.11","500109001014","C25洞身及顶板","m3",{"v":108.26,"d":"108.260"}]
["4.2.1.12","500109001015","C25上齿坎","m3",{"v":0.81,"d":"0.810"}]
["4.2.1.13","500109001016","C25胸墙","m3",{"v":0.66,"d":"0.660"}]
["4.2.1.14","500109001017","C25挡墙底板","m3",{"v":7.5,"d":"7.500"}]
["4.2.1.15","500109001018","C25挡墙墙身","m3",{"v":6.84,"d":"6.840"}]
["4.2.1.16","500109001019","C25消力池底板","m3",{"v":12.07,"d":"12.070"}]
["4.2.1.17","500109001020","C25池身","m3",{"v":12.05,"d":"12.050"}]
["4.2.1.18","500109001021","排架","m3",{"v":3.16,"d":"3.160"}]
["4.2.1.19","500109001022","工作桥","m3",{"v":1.56,"d":"1.560"}]
["4.2.2","500109008","止水工程",null,0]
["4.2.2.1","500109008001","紫铜片水平止水","m",{"v":15.2,"d":"15.200"}]
["4.2.2.2","500109008002","紫铜片竖直止水","m",{"v":20.4,"d":"20.400"}]
["4.2.3","500109009","伸缩缝",null,0]
["4.2.3.1","500109009001","聚乙烯泡沫板","m2",{"v":18.56,"d":"18.560"}]
["4.3","500111","钢筋、钢构件加工及安装工程",null,0]
["4.3.1","500111001","钢筋加工及安装",null,0]
["4.3.1.1","500111001001","钢筋加工及安装","t",{"v":12.02,"d":"12.020"}]
["4.3.2","500111002","钢构件加工及安装",null,0]
["4.3.2.1","500111002001","爬梯加工及安装","t",{"v":0.5,"d":"0.500"}]
["4.3.3","500112001","预制混凝土构件",null,0]
["4.3.3.1","500112001001","青石栏杆购置安装（1.2m高，含基础）","m",{"v":19.8,"d":"19.800"}]
["4.4","500114","其他建筑工程",null,0]
["4.4.1","500114001","其他永久建筑工程",null,0]
["4.4.1.1","500114001002","启闭机房（含简单装修）","m2",{"v":5.2,"d":"5.200"}]
["4.4.1.2","500114001003","二灰碎石路基","m2",{"v":120,"d":"120.000"}]
["4.4.1.3","500114001004","C30砼路面","m2",{"v":120,"d":"120.000"}]
["5","50","新建过路管涵工程",null,0]
["5.1","500101","土方开挖工程",null,0]
["5.1.1","500101005","坑土方开挖",null,0]
["5.1.1.1","500101005002","坑土方开挖","m3",{"v":1300.44,"d":"1300.440"}]
["5.2","500103","土石方填筑工程",null,0]
["5.2.1","500103001","一般土方填筑",null,0]
["5.2.1.1","500103001001","土方回填及压实","m3",{"v":623.2,"d":"623.200"}]
["5.2.2","500103007","垫层料填筑",null,0]
["5.2.2.1","500103007003","砂石垫层","m3",{"v":53.72,"d":"53.720"}]
["5.3","500109","混凝土工程",null,0]
["5.3.1","500109001","普通混凝土",null,0]
["5.3.1.1","500109001023","C25护底","m3",{"v":1.59,"d":"1.590"}]
["5.3.1.2","500109001024","C25护坡","m3",{"v":41.7,"d":"41.700"}]
["5.3.1.3","500109001025","C25垫层","m3",{"v":4.76,"d":"4.760"}]
["5.3.1.4","500109001026","C25挡墙底板","m3",{"v":23.3,"d":"23.300"}]
["5.3.1.5","500109001027","C25挡墙墙身","m3",{"v":17.41,"d":"17.410"}]
["5.3.1.6","500109001028","120度管涵基础","m3",{"v":9.28,"d":"9.280"}]
["5.3.1.7","500109001029","C25U型槽底板","m3",{"v":24.83,"d":"24.830"}]
["5.3.1.8","500109001030","C25槽体","m3",{"v":16.38,"d":"16.380"}]
["5.3.1.9","500109001031","C25后背墙","m3",{"v":5.73,"d":"5.730"}]
["5.3.1.10","500109001032","C25格埂","m3",{"v":33.96,"d":"33.960"}]
["5.3.2","500109011","其他混凝土",null,0]
["5.3.2.1","500109011001","预制砼管道2.0m管径","m",{"v":6,"d":"6.000"}]
["5.3.2.2","500109011002","青石栏杆购置安装（1.2m高，含基础）","m",{"v":46,"d":"46.000"}]
["5.4","500111","钢筋、钢构件加工及安装工程",null,0]
["5.4.1","500111001","钢筋加工及安装",null,0]
["5.4.1.1","500111001002","钢筋加工及安装","t",{"v":3.17,"d":"3.170"}]
["5.5","500114","其他建筑工程",null,0]
["5.5.1","500114001","其他永久建筑工程",null,0]
["5.5.1.1","500114001005","二灰碎石路基","m2",{"v":208,"d":"208.000"}]
["5.5.1.2","500114001006","C30砼路面","m2",{"v":208,"d":"208.000"}]
["6","50","恢复河道段",null,0]
["6.1","500114","其他建筑工程",null,0]
["6.1.1","500114001","其他永久建筑工程",null,0]
["6.1.1.1","500114001007","二灰碎石路基","m2",{"v":246,"d":"246.000"}]
["6.1.1.2","500114001008","C30砼路面","m2",{"v":246,"d":"246.000"}]

{"sheet":"1-3设备采购和安装工程分类分项工程量清单","index":2,"n_rows":14,"n_cols":7,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,1,6],[2,0,2,6],[3,0,3,6],[4,0,4,6],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,2,6,2],[5,3,6,3],[5,4,6,4],[5,5,6,5],[5,6,6,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["设备采购和安装工程分类分项工程量清单"]
[]
[]
["合同编号:YLQWEH-HCHD-2017-SG02"]
["工程名称:徐州市2017年度黑臭河道综合治理云龙区纬二河整治工程施工02标段"]
["序号","项目编码","项目名称","计量\r\n单位","工程\r\n数量","主要技术\r\n条款编码","备注"]
[]
["1","50","引水闸工程",null,0]
["1.1","5002","水利安装工程",null,0]
["1.1.1","500202","金属结构设备采购及安装工程",null,0]
["1.1.1.1","500202005","闸门设备采购及安装",null,0]
["1.1.1.1.1","500202005001","1m*1.5m铸铁闸门","扇",{"v":1,"d":"1.000"}]
["1.1.1.2","500202003","螺杆式启闭机设备采购及安装",null,0]
["1.1.1.2.1","500202003001","启闭机QL-1*30KN","台",{"v":1,"d":"1.000"}]

{"sheet":"1-4措施项目清单","index":3,"n_rows":17,"n_cols":3,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,1,2],[2,0,2,2],[3,0,3,2],[4,0,4,1],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,2,6,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["措施项目清单"]
[]
[]
["合同编号:YLQWEH-HCHD-2017-SG02"]
["工程名称:徐州市2017年度黑臭河道综合治理云龙区纬二河整治工程施工02标段",null,"第&P页 共&S页"]
["序号","项目名称","备注"]
[]
["1","环境保护措施"]
["2","安全文明措施"]
["3","临时房屋及其它临时工程"]
["4","交通工程（含泥结碎石便道）"]
["5","保险费"]
["6","企业进退场费"]
["7","施工机械进退场费"]
["8","河道明水排除"]
["9","引水闸轻型井点降水"]
["10","施工围堰（拦山河侧）填筑及拆除5000m3"]

{"sheet":"1-5其他项目清单","index":4,"n_rows":8,"n_cols":3,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,1,2],[2,0,2,2],[3,0,3,2],[4,0,4,1],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,2,6,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["其他项目清单"]
[]
[]
["合同编号:YLQWEH-HCHD-2017-SG02"]
["工程名称:徐州市2017年度黑臭河道综合治理云龙区纬二河整治工程施工02标段",null,"第&P页 共&S页"]
["序号","项目名称","备注"]
[]
["1","预留金","30000.00"]