{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["水泵"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"水泵","index":0,"n_rows":25,"n_cols":7,"rows_kept":25,"merged":[[0,0,1,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["设备需求一览表"]
[]
["序号","名称、型号、规格","单位","数量","单价（元）","合价（元）","备注"]
["一","江庄镇前马村泵站（2座 1#、2#）"]
["（一）","主机泵设备购置"]
["1","单级单吸卧式离心泵（WDS100-160 (I)）（含配套电机）","台",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"含连接件、密封件等。"]
["2","DN100进出水管","m",{"v":40,"d":"40.00"},null,null,"壁厚4mm、含防腐"]
["3","DN100伸缩节","套",{"v":4,"d":"4.00"}]
["二","江庄镇前马村泵站（3座 3#、4#、5#）"]
["（一）","主机泵设备购置"]
["1","单级单吸卧式离心泵（WDS150-400 (I)B）（含配套电机）","台",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"含连接件、密封件等。"]
["2","DN150进出水管","m",{"v":75,"d":"75.00"},null,null,"壁厚4.5mm、含防腐"]
["3","DN150伸缩节","套",{"v":6,"d":"6.00"}]
["三","37KW井灌区（2座，江庄樱桃园1座，汴塘7#1座 ）"]
["（一）","主机泵设备购置"]
["1","潜水泵250QJ50-160（含配套电机37kw、扬水钢管）","台",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"壁厚4mm、含防腐"]
["四","汴塘镇45KW井灌区（6座）"]
["（一）","主机泵设备购置"]
["1","潜水泵 250QJ63-160（含配套电机45kw、扬水钢管）","台",{"v":6,"d":"6.00"},null,null,"壁厚4mm、含防腐"]
["五","大泉办土盆村泵站（4座）"]
["（一）","主机泵设备购置"]
["1","单级单吸卧式离心泵（WDS200-400A）（含配套电机）","台",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"含连接件、密封件等。"]
["2","DN200进出水管","m",{"v":100,"d":"100.00"},null,null,"壁厚6.5mm、含防腐"]
["3","DN200伸缩节","套",{"v":8,"d":"8.00"}]
[null,"合计（一+二+三+四+五）"]