{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["18年高效节水灌溉管材清单"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"18年高效节水灌溉管材清单","index":0,"n_rows":18,"n_cols":7,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,6],[12,0,12,4],[13,0,13,6],[15,0,15,2],[15,3,15,5],[16,0,16,2],[17,3,17,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["新沂市2018年中央高效节水灌溉补助资金项目B标段（管材采购）\n货物需求及报价表"]
["序号","项目名称","单位","数量","单价（元）","合价（元）","备注"]
[1,"PVC-U塑料管 管径DN90mm 0.8Mpa","m",{"v":3390,"d":"3390.00"}]
[2,"PVC-U塑料管 管径DN110mm 0.8Mpa","m",{"v":1020,"d":"1020.00"}]
[3,"PVC-U塑料管 管径DN63mm 0.8Mpa","m",{"v":13825,"d":"13825.00"}]
[4,"出地管(DN50mmPE100管) 0.8Mpa","m",{"v":1218,"d":"1218.00"}]
[5,"出地管(DN32mmPE100管) 0.8Mpa","m",{"v":1485,"d":"1485.00"}]
[6,"PE100辅管(DN50mm) 0.8Mpa","m",{"v":11620,"d":"11620.00"}]
[7,"PE100毛管(DN25mm) 0.8Mpa","m",{"v":276650,"d":"276650.00"}]
[8,"PE毛管(Φ4mm)","m",{"v":138325,"d":"138325.00"}]
[9,"管材检测费用","项",1]
[10,"备用金","项",1,{"v":20000,"d":"20000.00"},{"v":20000,"d":"20000.00"}]
["投标报价总金额=1～10项合计"]
["备注：1、管材检测费用按管材价格之和的1％计取，该费用由招标人掌握使用。\n2、备用金指用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的工程材料、服务等的金额，此项费用由招标人掌握使用。"]
[]
["投标人：",{"$nulls":5},"(盖章)"]
["法定代表人或委托代理人：",{"$nulls":5},"(签字)"]
[{"$nulls":3},"             年          月         日"]